**延长中科（大连）能源科技股份有限公司**

**实验仪器采购询价通知书**

各潜在合作方：

延长中科（大连）能源科技股份有限公司根据实验项目需要，拟采购实验仪器。

1. 仪器名称及参数要求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器名称 | 品牌型号 | 规格 | 数量 |
| 1 | 微波炉 | 格兰仕 | 20L | 1 |
| 2 | 马弗炉 | 龙口先科SX2-4-10 | 工作室7L | 2 |
| 3 | 烘箱 | 材质316L，RT+10～200℃，控温精度:0.1℃，工作室80L，温度波动:±1℃ | 2 |
| 4 | 挤条机 | 华南理工F-26 | 双螺杆 | 1 |
| 5 | 磁力搅拌器 | Wiggens WH220-HT |  | 3 |
| 6 | 真空循环水泵 | 郑州长城SHB-3 |  | 2 |
| 7 | 机械搅拌器 | Wiggens WB2000-D |  | 3 |
| 8 | 离心机 | 湖南湘仪H1850 | 4\*100ml | 1 |
| 9 | 房间可燃气体报警器 |  | 主要测CO、H2 | 2 |
| 10 | 手持可燃气体报警器 | TIF | 8800A | 2 |
| 11 | 天平 | 奥豪斯 | 200g（0.0001g） | 1 |
| 12 | 天平 | 双杰 | 3kg（0.01g） | 1 |
| 13 | 天平 | 双杰 | 10kg（0.1g） | 1 |
| 14 | 玻璃仪器烘干器 | 郑州长城 | C型20孔 | 1 |
| 15 | 超声波清洗器 | 昆山 KQ5200ES | 10L | 1 |
| 16 | 旋转烘箱 | 烟台科立KLJX-8A |  | 1 |

1. 采购要求：

1、投标单位应以优惠价格投标，高于采购人预算价格的投标文件无效；

2、要求在3月25日前送货至大连高新园区，并负责实验室安装、调试及培训。

三、采购人资格要求

1、在中国境内注册的法人；

2、具有较多业绩经验，产品质量符合国家标准。

四、采购人与联系方式

1、采购人名称：延长中科（大连）能源科技股份有限公司。

2、地址：大连市高新园区黄浦路909C南楼3层。

3、联系人：张园园

4、联系电话：0411-84117851

5、电子邮件：zhangyy@yke.com.cn

五、询价通知书领取时间及地点：

1、时间：2018年3月2日。

2、地点：大连市高新园区黄浦路909C办公楼3楼

注：各潜在合作方可采用电话报名方式，报名成功后，可要求以电子邮件方式获取询价通知书。

六、响应文件递送截止时间、地点：

1、响应文件递送截止时间：2018年3月5日16:30。

2、递送方式：可提供盖章版传真件。

七、响应文件的编制

1、响应文件应详细列明设备构成、型号及技术参数，质检报告随产品一同交付；

2、应注明设备交货期是否能够满足本询价通知书要求；

3、应注明付款方式，原则上须接受预付款30%发货，货到后付款60%，10%作为质保金，质保期为一年。

延长中科（大连）能源科技股份有限公司

采购领导小组办公室

2018-2-28